ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-03-2017 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης, Δοξάνη Φωτεινή Αριθμ. Πρωτ.: 990

Τηλ: 2313 022631 (112), (130) Α.Δ.Α.Μ: 17REQ005975579 Fax: 2313 000703 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   14η /2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COILS ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 7.550,00 (άνευ Φ.Π.Α. 24%)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής |
| --- | --- |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ημερομηνία: 11-04-17, ημέρα Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 7.550 € (άνευ Φ.Π.Α. 24%) |
| CPV | 39717200-3 |
| KAE | 7112 |

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την 12η/ 22-03-2017,  Θέμα 13ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 755ΑΟΞΧΣ-Ζ6Ο)

2.2 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 37 (176/ 23-1-2017) για τον ΚΑΕ 7112 (ΑΔΑ: 62ΗΒΟΞΧΣ-2ΚΗ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ, προϋπολογισμού 7.550,00€ (άνευ ΦΠΑ 24%).

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
| --- | --- |
| Γραφείο Προμηθειών Κέντρου | Ημερομηνία: 10-04-17, ημέρα Δευτέρα |
| Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 | Ώρα: 14:00μ.μ. |

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την υπ' αριθμό 12η/22-03-2017 (θέμα 13ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΑΔΑ: 755ΑΟΞΧΣ-Ζ6Ο), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ προϋπολογισμού 7.550,00€ (άνευ ΦΠΑ 24%).

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/ εμπορικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης .

- ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά»,

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης,

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email),

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις:

1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης (14η/2017) και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώνει ότι, αν του ανατεθεί το έργο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των fan coils  θα  καταθέσει «εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας»  σε ποσοστό 3%  επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. για τουλάχιστον 2 έτη.

- Τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων fan coils που θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές.

- Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO9001 του προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού CE για τα προτεινόμενα μοντέλα των fan coils. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να συμβαδίζει με την επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι οι βάνες αποκοπής που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν πιστοποίηση CE.

8.   Φορολογική ενημερότητα.

9.   Ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αριθμός Διακήρυξης Νο 14η /2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COILS ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ. και τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ συμπληρωμένο.

Η προσφορά και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. (θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς). Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των fan coils,

- Η αποξήλωση των υφιστάμενων fan coils και των συνδέσεων τους και η μεταφορά τους σε χώρους του κτηρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις τις τεχνικής υπηρεσίας.

- Η πλήρης εγκατάσταση τους καθώς και κάθε είδους εργασία αποκατάστασης των χώρων που θα προκύψει από την τοποθέτηση των fan coils (μερεμέτια, επιχρίσματα, χρωματισμοί κτλ).

- Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία  και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στους φάκελους όλων των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των fan coils θα γίνεται υπό την επίβλεψη μηχανικού του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

α)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

β)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

γ)  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

δ) Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσεται από επιτροπή του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον  προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:

- Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας

- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

- ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

### ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τηv κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ.

2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή, εφόσov δεv  παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στόv συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε μετά από αίτησή του.

3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε  με ευθύvη του Κέντρου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με τηv απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτoυ από τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ παρασχεθεί η δυvατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παροχή υπηρεσίων γίvεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας του έργου προ Φ.Π.Α.

2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των νέων fan coils ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργιάς των fan coils (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων τους) ίση με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. για τουλάχιστον 2 έτη.

3.  Στα πλαίσια της εγγύησης οι εργασίες αποκατάστασης και τα τυχόν νέα υλικά για αντικατάσταση που θα χρειαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης και οικονομικής επιβάρυνσης του Αναδόχου.

4. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει την εκάστοτε ζημία χωρίς επιπλέον χρέωση για το ίδρυμα.

5.  Τεχνική υποστήριξη εντός 6 ωρών σε θέματα βλάβης.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαύγεια.

Η Πρόεδρος του Κέντρου

Καρασαββίδου Συλβάνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για την “Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ.”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  7550€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%)

Αρ. Πρωτ.: 751,

Ημερομηνία: 08.03.2017

Κρίνεται απαραίτητη για τεχνικούς λόγους καθώς και για θέματα ασφάλειας των περιθαλπομένων του Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ. (πρώην ΚΕΠΕΠ) η αντικατάσταση 11 μονάδων fan coils δαπέδου και η εγκατάσταση των νέων μονάδων πλησίον της οροφής (στον τοίχο σε οριζόντια θέση).

Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν τα fan coils των εξής διαμερισμάτων:

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ FANCOILS(ΕΝΔΕΙΚΤ. ΜΗΚΟΥΣ 1300ΜΜ) | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ FANCOILS(ΕΝΔΕΙΚΤ. ΜΗΚΟΥΣ 1600 ΜΜ) |
| --- | --- | --- |
| ΙΡΙΣ |  | Ένα (1) |
| ΑΥΡΑ | Ένα(1) | Δύο(2) |
| ΑΡΤΕΜΙΣ | Ένα (1) | Τρία (3) |
| ΖΩΗ | Ένα(1) |  |
| ΣΕΙΡΙΟΣ |  | Δύο(2) |

Τα υφιστάμενα fan coils τροφοδοτούνται από σωληνώσεις νερού κατά τη χειμερινή περίοδο με ζεστό νερό (από τον κεντρικό λέβητα του υπογείου) και κατά τη θερινή περίοδο με κρύο νερό (από το κεντρικό chiller).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των fan coils θα είναι τα ακόλουθα:

Α) Fan coils εμφανή(με καμπίνα) μήκους έως 1,3m (Τεμάχια 3)

- Fan coils εμφανή για οριζόντια τοποθέτηση

- Eύρος λειτουργίας θερμοκρασιών νερού εισόδου τουλάχιστον:                            5 0C(ελάχιστη)-750C(μέγιστη)

- Παροχή αέρα τουλάχιστον : 280 CFM-475 M3/h

- Ισχύς σε ψύξη (ολική-ονομαστική) τουλάχιστον : 3 KW  για νερό εισόδου 70C

- Ισχύς σε θέρμανση(ολική-ονομαστική) τουλάχιστον: 3.5 KW για νερό εισόδου 600C

- Τα σώματα θα συνοδεύονται με επίτοιχο χειριστήριο

- Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 – 1 – 50 (V – PH – Hz)

B) Fan coils εμφανή(με καμπίνα) μήκους έως 1,6m (Τεμάχια 8)

- Fan coils εμφανή για οριζόντια τοποθέτηση

- Eύρος λειτουργίας θερμοκρασιών νερού εισόδου τουλάχιστον :                         5 0C(ελάχιστη)-750C(μέγιστη)

- Παροχή αέρα : 440 CFM-750 m3/h

- Ισχύς σε ψύξη (ολική-ονομαστική) τουλάχιστον : 4.5 KW  για νερό εισόδου 70C

- Ισχύς σε θέρμανση(ολική-ονομαστική) τουλάχιστον: 6 KW για νερό εισόδου 600C

- Τα σώματα θα συνοδεύονται με επίτοιχο χειριστήριο

- Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 – 1 – 50 (V – PH – Hz)

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής:

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Κατά το στάδιο της προσφοράς θα προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων fancoils που θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω.

- Κατά το στάδιο της προσφοράς θα προσκομιστεί πιστοποιητικό ISO9001 του προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου και πιστοποιητικό CE για τα προτεινόμενα μοντέλα των fancoils. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να συμβαδίζει με την επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Αποξήλωση των έντεκα (11) υφιστάμενων fan coils και των συνδέσεων τους.

- Προμήθεια έντεκα (11) νέων μονάδων fan coils οι οποίες θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Πλήρης εγκατάσταση των έντεκα (11) νέων μονάδων fan coils (Ηλεκτρολογική, υδραυλική, δίκτυο αποχέτευσης-συμπυκνωμάτων). Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται και τα υλικά (σωληνώσεις, μονώσεις σωληνώσεων, βάνες, ειδικά στηρίγματα κτλ) που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση των fan coils στη νέα θέση (πλησίον οροφής) με το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων θέρμανσης-ψύξης.

- Σε κάθε νέο fan coil, θα προβλεφθεί η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) βανών αποκοπής ½’’(σφαιρικές) πριν τους διακόπτες σωμάτων των τερματικών μονάδων, για την μελλοντική ορθή λειτουργία, επιτήρηση και αντικατάστασή τους. Ακόμη  σε κάθε νέο fan coil ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει από ένα αυτόματο εξαεριστικό ίσιο επινικελωμένο διατομής 1/2'' ######

- Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει κάθε είδους εργασία αποκατάστασης των χώρων που θα προκύψει από την τοποθέτηση των fan coils στη νέα θέση(μερεμέτια, επιχρίσματα, χρωματισμοί κτλ).

- Τα παλαιά σώματα θα μεταφερθούν σε χώρο του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ιδρύματος.

- Πιστοποίηση CE των βανών αποκοπής.

- Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών των fan coils (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων τους).

- Στα πλαίσια της εγγύησης οι εργασίες αποκατάστασης και τα τυχόν νέα υλικά για αντικατάσταση που θα χρειαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης και οικονομικής επιβάρυνσης του Αναδόχου.

- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει την εκάστοτε ζημία χωρίς επιπλέον χρέωση για το ίδρυμα.

- Τεχνική υποστήριξη εντός 6 ωρών σε θέματα βλάβης.

- Οι μέρες και ώρες των εργασιών που θα χρειαστεί να γίνουν στο χώρο του ιδρύματος θα υποδειχθούν από  τη διεύθυνση του Ιδρύματος.

Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός.

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Μον. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Aξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ. |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια fan coils ενδ.Μήκους 1,3m | Τεμ. | 8 | 400 | 3200 |
| 2 | Προμήθεια fan coils ενδ.Μήκους 1,6m | Τεμ. | 3 | 350 | 1050 |
| 3 | Πλήρης εγκατάσταση έντεκα (11) fan coils (μαζί με τοποθέτηση στη νέα θέση) | Κ.Α. |  | 3300 | 3300 |
|  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7550 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1812 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9362€ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COILS ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών της 14η /2017 πρόσκλησης ενδιαφέροντος)

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Μον. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Aξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ. |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια fan coils ενδ.Μήκους 1,3m | Τεμ. | 8 |  |  |
| 2 | Προμήθεια fan coils ενδ.Μήκους 1,6m | Τεμ. | 3 |  |  |
| 3 | Αποξήλωση των παλιών και πλήρης εγκατάσταση έντεκα (11) fan coils (μαζί με τοποθέτηση στη νέα θέση) | Κ.Α. |  |  |  |
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): |  |  |  |  |

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ–ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                                                                                      (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)