ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 5-4-2017 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1039

Τηλ: 2313 022631 (112) Α.Δ.Α.Μ: 17REQ005989185 Fax: 2313 000703 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   17 /2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.600 € ΣΥΝ Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής |
| --- | --- |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ημερομηνία: 19-4-2017 Ώρα: 09:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Συντήρηση ανελκυστήρων |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 9.600 € + ΦΠΑ |
| CPV | 50750000-7 |
| KAE | 0887 |

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την 9η/ 2-3-2017,  Θέμα 14ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΦΜΟΞΧΣ-ΛΧΦ)

2.2 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 33 (172/23-1-2017) για τον ΚΑΕ 0887 (ΑΔΑ:  6ΨΙΗΟΞΧΣ-ΤΝΧ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, με προϋπολογισμό 9.600 € συν ΦΠΑ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
| --- | --- |
| Γραφείο Προμηθειών Κέντρου | Ημερομηνία: 18-4-2017 |
| Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 546 30 | Ώρα: 14:00 |

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τις παραπάνω αποφάσεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου συντήρησης ανελκυστήρων.

Οι προσφορές και η κατακύρωση μπορεί να γίνουν είτε για το σύνολο των παραρτημάτων, είτε i) χώρια για τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης & Κιλκίς και ii) χώρια για τα παραρτήματα Σερρών.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά».

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης.

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email)

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία  και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στους φάκελους όλων των υποψηφίων.

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις:

1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:

Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

- Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO EN 9001 ή άλλο αντίστοιχο.

- Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας συνεργείου συντήρησης.

7.  Φορολογική ενημερότητα.

8.  Ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Αριθμός Διακήρυξης Νο 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές και η κατακύρωση μπορεί να γίνουν είτε για το σύνολο των παραρτημάτων, είτε i) χώρια για τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης & Κιλκίς και ii) χώρια για τα παραρτήματα Σερρών.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της προσφοράς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συντήρηση των ανελκυστήρων ανέρχεται στο ποσό των 9.600 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η χρονική διάρκεια συντήρησης ορίζεται σε δύο χρόνια

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

γ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσεται από επιτροπή του Κέντρου

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον  προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:

- Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας

- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

- ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

### ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τηv κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ.

2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή, εφόσov δεv  παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στο συμβατικό χρόνο ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε μετά από αίτησή του.

3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε  με ευθύvη του Κέντρου.

- Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας.

4. Με τηv απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτoυ από τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ παρασχεθεί η δυvατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παροχή υπηρεσίων γίvεται δεκτή.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να  προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί  της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαύγεια.

Η Πρόεδρος του Κέντρου

Καρασαββίδου Συλβάνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί την συντήρηση των ανελκυστήρων των επισυναπτόμενων πινάκων από εξειδικευμένο προσωπικό υπό τον άμεσο έλεγχό του και με ευθύνη του και με ιδιαίτερη βαρύτητα στα παρακάτω:

- έλεγχο τοιχωμάτων και φρέατος οροφής και πυθμένα

- ισοζυγισμό κατευθυντήριων ράβδων

- έλεγχο ευκάμπτου καλωδίων και κυτίου συνδέσεως

- έλεγχο διακοπτών ασφαλείας φρέατος

- έλεγχο συσκευής αρπάγης

- έλεγχο διακοπτών τέρματος και κινητού δαπέδου

- έλεγχο σημείων προσδέσεως συρματόσχοινων

- έλεγχο κατάστασης συρματόσχοινου και ολίσθησης

- λίπανση κινουμένων εξαρτημάτων

- έλεγχο φερμουίτ πέδης και πέδιλων ευθυντηρίων ράβδων

- ωρομέτρηση κυκλωμάτων για τυχόν διαρροή

- έλεγχο ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρονόμου διαφυγής

- ασφάλεια- φωτισμός

- τελικό έλεγχο ομαλής λειτουργίας

Θα τηρείται απαρέγκλιτα η Φ 9.2/ 29362/1957 Απόφασης Υπουργείου Οικονομίας- Ανάπτυξης-ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1797/21-12-2005) που αντικατέστησε την παλαιότερη Φ9.2/32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/97) και ιδιαίτερα το Άρθρο 4 &  6 της εν λόγω απόφασης για τη συντήρηση τις Υποχρεώσεις συντηρητή καθώς και κάθε νεότερη.

2. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τη συντήρηση με συχνότητα που αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 2 για τον κάθε έναν από τους ανελκυστήρες

3. Ο ανάδοχος οφείλει να συμπληρώνει το αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης επιμελώς και να το υπογράφει αυτοπροσώπως. Το βιβλίο συντήρησης θα παραμένει στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα ή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ιδρύματος

4. Η σύμβαση καλύπτει την αξία των υλικών καθαρισμού, λάδι, πετρέλαιο κλπ καθώς και την αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης σε διάστημα 2 ωρών από την κλήση. Η σύμβαση δεν καλύπτει τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που αντικαθίστανται λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης, τα οποία, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, θα αντικαθίστανται από το συντηρητή, το δε κόστος τους θα χρεώνεται στο Κέντρο, αλλά όχι η αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας, η οποία θα καλύπτεται από το συμβόλαιο συντήρησης. Σε περίπτωση εξειδικευμένης εργασίας προς αντικατάσταση εξαρτημάτων της παραγράφου αυτής ή εργασίας που απαιτεί αρκετό χρόνο, πάντα σε συνεννόηση με  την Τεχνική Υπηρεσία και μετά την έγκριση της Προέδρου του Κέντρου, είναι δυνατόν να αποφασιστεί και η χρέωση της εργασίας ως  παροχή υπηρεσίας.

5. Ισχύουν οι διατάξεις της  Φ 9.2/ 29362/1957 Απόφασης Υπουργείου Οικονομίας- Ανάπτυξης-ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1797/21-12-2005) καθώς και όλες οι ισχύουσες διατάξεις και Νόμοι που διέπουν την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, ακόμη και για τομείς ή πεδία που δεν αναφέρονται ρητά στους όρους των προδιαγραφών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | ΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΥΝΑΜ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κτίριο Ε1 | Επ/κής στέγηςΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 3 | 8 ατόμων | μήνα |
| 2 | Κτίριο Ζ1 | Επ/κής στέγης ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 3 | 12 ατόμων | μήνα |
| 3 | Κτίριο Δ1, 13-49 | Επ/κής στέγης, ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 3 | 12 ατόμων | μήνα |
| 4 | Αν/ρας κτιρίου Δαβάκη 8 | Κατοικίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 7 | 8 ατόμων | μήνα |
| 5 | Αν/ρας φαγητών, μαγειρεία | Φορτίων ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 2 | Φορτίων | μήνα |
| 6 | Κτίριο Β1 | Προσώπων ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 2 | 12 ατόμων | μήνα |
| 7 | Κτίριο Β2 | Προσώπων ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 2 | 8 ατόμων | μήνα |
| ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Οίκος ευγηρίας Κιλκίς | Υδραυλικός | 2 | 5 ατόμων | μήνα |

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | ΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΥΝΑΜ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | Ον. Φορτίο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κεντρικό | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 5 | 12 ατόμων | μήνα | 975 Kg |
| 2 | Κεντρικό | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 5 | 4 ατόμων | μήνα | 300 Kg |
| 3 | Οικίσκων | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 3 | 8 ατόμων | μήνα | 830 Kg |
| 4 | Οικίσκων | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 3 | 8 ατόμων | μήνα | 830 Kg |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΡΑ | ΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 2 | 6 ατόμων | μήνα |
| 2 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 2 | 6 ατόμων | μήνα |
| 3 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 4 | 6 ατόμων | μήνα |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 2 | 6 ατόμων | μήνα |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΡΑ | ΣΤΑΣΕΙΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κτίριο Ε1-Άγιος Παντελεήμονας | Υδραυλικός | 3 |  |  |
| 2 | Κτίριο Ζ1-Άγιος Παντελεήμονας | Υδραυλικός | 3 |  |  |
| 3 | Κτίριο Δ1, -Άγιος Παντελεήμονας | Ηλεκ/κινητος | 3 |  |  |
| 4 | Δαβάκη 8-Άγιος Παντελεήμονας | Υδραυλικός | 7 |  |  |
| 5 | Μαγειρεία-Άγιος Παντελεήμονας | Υδραυλικός | 2 |  |  |
| 6 | Κτίριο Β1-Άγιος Παντελεήμονας | Υδραυλικός | 2 |  |  |
| 7 | Κτίριο Β2-Άγιος Παντελεήμονας | Υδραυλικός | 2 |  |  |
| 8 | Κεντρικό-Άγιος Δημήτριος | Ηλεκ/κινητος | 5 |  |  |
| 9 | Κεντρικό-Άγιος Δημήτριος | Ηλεκ/κινητος | 5 |  |  |
| 10 | Οικίσκων-Άγιος Δημήτριος | Ηλεκ/κινητος | 3 |  |  |
| 11 | Οικίσκων-Άγιος Δημήτριος | Ηλεκ/κινητος | 3 |  |  |
| 12 | Κιλκίς | Υδραυλικός | 2 |  |  |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΡΑ | ΣΤΑΣΕΙΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 2 |  |  |
| 2 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 2 |  |  |
| 3 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 4 |  |  |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ | 2 |  |  |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |