ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη 2.20.2018 Υπεύθυνος: Πολυζωίδης Σταύρος Αριθμ. Πρωτ.: 3567

Τηλ: 2313 062634 (115) Α.Δ.Α.Μ: 18REQ003769684 Fax: 2313 000703 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Υπεύθυνος Μηχανικός – Μηχανολόγος: Τζάνης Νικ.

Τηλ.  2313-320048

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   24η/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COILS ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 14.200,00  (άνευ Φ.Π.Α. 24%)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής |
| --- | --- |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ημερομηνία: 17.10.2018 ημέρα Τετάρτη Ώρα: 10:00 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 14.200,00 (άνευ Φ.Π.Α. 24%) |
| CPV | 39717200-3 |
| KAE | 1429 |

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

| Α. | Τεχνικές προδιαγραφές | Παράρτημα Α |
| --- | --- | --- |
| Β. | Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς | Παράρτημα Β |

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την 36η/ 27.9.2018 ,  Θέμα 10ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΜΩΣΟΞΧΣ-ΦΕΥ)

2.2 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 20 (288/24.1.2018) για τον ΚΑΕ 1429 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΘΟΞΧΣ-ΑΔΖ ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ, προϋπολογισμού 14.200,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%).

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- |
| Γραφείο Προμηθειών Κέντρου | 16.10.2018, ημέρα Τρίτη | 17.10.2018 ημέρα Τετάρτη Ώρα 10.00 |
| Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 | Ώρα: 13.30 |  |

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την υπ' αριθμό Την 36η/ 27.9.2018 ,  Θέμα 10ο, απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΑΔΑ: 7ΜΩΣΟΞΧΣ-ΦΕΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ προϋπολογισμού  14.200,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%).

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/ εμπορικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης .

- ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά»,

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης,

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email),

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις:

1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης (24η/2018 ) και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (17.1.2019).

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώνει ότι, αν του ανατεθεί το έργο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των fan coils  θα  καταθέσει «εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας»  σε ποσοστό 3%  επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. για τουλάχιστον 2 έτη.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986  ότι θα προσκομιστούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης από τον προσωρινό Ανάδοχο τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων fan coils που θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986  ότι θα προσκομιστούν από τον προσωρινό Ανάδοχο επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO9001 του προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού CE για τα προτεινόμενα μοντέλα των fan coils. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να συμβαδίζει με την επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι οι βάνες αποκοπής που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν πιστοποίηση CE.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986  ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά

Ενήμερος.

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αριθμός Διακήρυξης Νο 24η /2018  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COILS ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ. και τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ συμπληρωμένο.

Η προσφορά και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. (θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς). Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των fan coils,

- Η αποξήλωση των υφιστάμενων fan coils και των συνδέσεων τους και η μεταφορά τους σε χώρους του κτηρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις τις τεχνικής υπηρεσίας.

- Η πλήρης εγκατάσταση τους καθώς και κάθε είδους εργασία αποκατάστασης των χώρων που θα προκύψει από την τοποθέτηση των fan coils (μερεμέτια, επιχρίσματα, χρωματισμοί κτλ).

- Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.

Γ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), ειδοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση σε αυτόν,  σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα δικαιολογητικά που απαιτούνται παρακάτω:

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου διμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

- Τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων fan coils που θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές.

- Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO9001 του προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού CE για τα προτεινόμενα μοντέλα των fan coils. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να συμβαδίζει με την επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία  και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στους φάκελους όλων των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των fan coils θα γίνεται υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας  του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την πληρωμή του Αναδόχου, η οποία θα γίνει με θεωρημένο χρηματικό ένταλμα,  απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α] Σύμβαση υπογεγραμμένη.

Β) Τιμολόγια,

- Προμήθειας υλικών & παροχής υπηρεσιών   ή

- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής των υλικών.

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας, για τις εργασίες και 4% για τα υλικά.

- Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

- ΟΓΑ  Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

- Χαρτόσημο 0,06 %  υπέρ ΑΕΠΠ

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

### ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τηv κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ.

2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή, εφόσov δεv  παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στόv συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε μετά από αίτησή του.

3 . Κηρύσσεται έκπτωτος ο προσωρινός ανάδοχος του οποίου τα προσκομισθέντα τεχνικά φυλλάδια δεν ανταποκρίνονται στην τεχνική προσφορά.

4. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε  με ευθύvη του Κέντρου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με τηv απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτoυ από τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ παρασχεθεί η δυvατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παροχή υπηρεσίων γίvεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας του έργου προ Φ.Π.Α.

2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των νέων fan coils ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργιάς των fan coils (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων τους) ίση με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. για τουλάχιστον 2 έτη.

3.  Στα πλαίσια της εγγύησης οι εργασίες αποκατάστασης και τα τυχόν νέα υλικά για αντικατάσταση που θα χρειαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης και οικονομικής επιβάρυνσης του Αναδόχου.

4. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει την εκάστοτε ζημία χωρίς επιπλέον χρέωση για το ίδρυμα.

5.  Τεχνική υποστήριξη εντός 6 ωρών σε θέματα βλάβης.

6.  Ο Ανάδοχος θα εκδώσει δύο (2) τιμολόγια. Ένα (1) για την προμήθεια των υλικών και ένα (1) για την παροχή των υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής των υλικών .

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Πρόεδρος του Κέντρου

Καρασαββίδου Συλβάνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α.Π.  3226/17.9.2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για την “Προμήθεια και εγκατάστασημονάδων fancoilsτου Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ.”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ14.200€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%)

Κρίνεται απαραίτητη για τεχνικούς λόγους καθώς και για θέματα ασφάλειας των περιθαλπομένωντου Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ. (πρώην ΚΕΠΕΠ) η αντικατάσταση εικοσιένα (21)μονάδων fancoilsδαπέδου και η εγκατάσταση των νέων μονάδων πλησίον της οροφής (στον τοίχο σε οριζόντια θέση).

Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν τα fancoilsτων εξής διαμερισμάτων:

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ FANCOILS(ΕΝΔΕΙΚΤ. ΜΗΚΟΥΣ 1300ΜΜ) | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ FANCOILS(ΕΝΔΕΙΚΤ. ΜΗΚΟΥΣ 1600 ΜΜ) |
| --- | --- | --- |
| ΙΡΙΣ | Δύο(2) | Δύο(2) |
| ΑΥΡΑ | Δύο(2) |  |
| ΑΡΤΕΜΙΣ | Δύο (2) |  |
| ΗΡΩ | Δύο(2) | Τέσσερα(4) |
| ΣΕΙΡΙΟΣ | Ένα(1) | Τρία(3) |
| ΦΟΙΒΟΣ | Ένα(1) | Δύο(2) |

Τα υφιστάμενα fancoilsτροφοδοτούνται από σωληνώσεις νερού κατά τη χειμερινή περίοδο με ζεστό νερό (από τον κεντρικό λέβητα του υπογείου) και κατά τη θερινή περίοδο με κρύο νερό (από το κεντρικό chiller).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των fancoils θα είναι τα ακόλουθα:

Α) Fancoilsεμφανή(με καμπίνα) μήκους έως 1,3m (Τεμάχια 10)

- Fancoilsεμφανή για οριζόντιατοποθέτηση

- Eύρος λειτουργίας θερμοκρασιών νερού εισόδου τουλάχιστον: 5 0C(ελάχιστη)-750C(μέγιστη)

- Παροχή αέρα τουλάχιστον : 280 CFM-475 M3/h

- Ισχύς σε ψύξη (ολική-ονομαστική) τουλάχιστον : 3 KWγια νερό εισόδου 70C

- Ισχύς σε θέρμανση(ολική-ονομαστική) τουλάχιστον: 3.5KWγια νερό εισόδου 600C

- Τα σώματα θα συνοδεύονται με επίτοιχο χειριστήριο

- Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 – 1 – 50 (V – PH – Hz)

B) Fancoilsεμφανή(με καμπίνα)μήκους έως 1,6m (Τεμάχια 11)

- Fancoils εμφανή για οριζόντια τοποθέτηση

- Eύρος λειτουργίας θερμοκρασιών νερού εισόδου τουλάχιστον : 5 0C(ελάχιστη)-750C(μέγιστη)

- Παροχή αέρα : 440 CFM-750m3/h

- Ισχύς σε ψύξη (ολική-ονομαστική) τουλάχιστον : 4.5KWγια νερό εισόδου 70C

- Ισχύς σε θέρμανση(ολική-ονομαστική) τουλάχιστον: 6 KWγια νερό εισόδου 600C

- Τα σώματα θα συνοδεύονται με επίτοιχο χειριστήριο

- Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 – 1 – 50 (V – PH – Hz)

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικάπου είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής:

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Κατά το στάδιο της προσφοράς θα προσκομιστούν Υ.Δ. για τα τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων fancoils που θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω(επί ποινής αποκλεισμού).

- Κατά το στάδιο της προσφοράς θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση κατοχής πιστοποιητικών ISO9001 του προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκουκαι CEγια τα προτεινόμενα μοντέλα των fancoils καθώς και παροχή εγγύησης τους δύο ετών(επί ποινής αποκλεισμού). Τα πιστοποιητικά αυτά θα ζητηθούν μετά την κατακύρωση του αναδόχου. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να συμβαδίζει με την επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου που θα αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Αποξήλωση των εικοσιένα (21) υφιστάμενων fancoilsκαι των συνδέσεων τους.

- Προμήθεια εικοσιένα (21) νέων μονάδων fancoils οι οποίες θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Πλήρης εγκατάσταση των εικοσιένα (21) νέων μονάδων fancoils (Ηλεκτρολογική, υδραυλική, δίκτυο αποχέτευσης-συμπυκνωμάτων). Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται και τα υλικά (σωληνώσεις, μονώσεις σωληνώσεων, βάνες, ειδικά στηρίγματα κτλ) που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση των fancoilsστη νέα θέση (πλησίον οροφής)με το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων θέρμανσης-ψύξης.

- Σε κάθε νέο fancoil, θα προβλεφθεί η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) βανών αποκοπής ½’’(σφαιρικές) πριν τους διακόπτες σωμάτων των τερματικών μονάδων, για την μελλοντική ορθή λειτουργία, επιτήρηση και αντικατάστασή τους. Ακόμη  σε κάθε νέο fancoil ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει από ένα αυτόματο εξαεριστικό ίσιο επινικελωμένο διατομής 1/2'' ######

- Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει κάθε είδους εργασία αποκατάστασης των χώρων που θα προκύψει από την τοποθέτηση των fancoilsστη νέα θέση(μερεμέτια, επιχρίσματα, χρωματισμοί κτλ).

- Τα παλαιά σώματα θα μεταφερθούν σε χώρο του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ιδρύματος.

- Πιστοποίηση CEτων βανών αποκοπής.

- Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετώντων fancoils(συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων του).

- Στα πλαίσια της εγγύησης οι εργασίες αποκατάστασης και τα τυχόν νέα υλικά για αντικατάσταση που θα χρειαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης και οικονομικής επιβάρυνσης του Αναδόχου.

- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει την εκάστοτε ζημία χωρίς επιπλέον χρέωση για το ίδρυμα.

- Τεχνική υποστήριξη εντός 6 ωρών σε θέμα βλάβης με απόδειξη ύπαρξηςεκπαιδευμένου συνεργείου/ συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη με εμπειρία για τοσυγκεκριμένο είδος.

- Οι μέρες και ώρες των εργασιών που θα χρειαστεί να γίνουν στο χώρο του ιδρύματος θα υποδειχθούν από  τη διεύθυνση του Ιδρύματος.

Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός.

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Μον. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Aξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ. |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια fancoilsενδ.Μήκους 1,3m | Τεμ. | 10 | 350 | 3500 |
| 2 | Προμήθειαfancoilsενδ.Μήκους 1,6m | Τεμ. | 11 | 400 | 4400 |
| 3 | Πλήρης εγκατάσταση εικοσιένα(21) fancoils (μαζί με τοποθέτηση στη νέα θέση) | Κ.Α. |  | 6300 | 6300 |
|  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14.200 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 3.408 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 17.608 € |

Ο Συντάξας                                                  Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

Νικόλαος Τζάνης

Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.                                Μουσμούτης Κωνσταντίνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COILS ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών της 24η /2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος)

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Μον. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Aξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Π.A.A.Π.ΜΕΑ.Θ. |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια fan coils ενδ.Μήκους 1,3m | Τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Προμήθεια fan coils ενδ.Μήκους 1,6m | Τεμ. | 11 |  |  |
| 3 | Αποξήλωση των παλιών και πλήρης εγκατάσταση έντεκα (11) fan coils (μαζί με τοποθέτηση στη νέα θέση) | Κ.Α. |  |  |  |
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): |  |  |  |  |

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ–ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                                                                                      (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)